**Утверждаю**

**Главный инженер**

**Кувшиновского отделения ООО «МЭС»**

**План работ**

**С 15.06.2021 по 20.06.2021г**

15.06.2021г.

Ревизия силового тр-ра КТП-21, чистка от пыли и грязи ревизия оборудования РУ-0.4кВ, ремонт привода рубильника 0,4кВ фид. Зеленая, ревизия контактных соединений выхода фид. Центральная, Нанесение оперативных наименований Ру 10/0,4кВ, после включения замер нагрузок и напряжений. ( **Отключение** **Улиц Центральная, Березки**) Время работ с 8-30 до 12-00.

Летние Замеры токов и напряжений с осмотром и противопожарным покосом травы ЗТП и КТП № 1,2,3,4. Время работ с 13-00до 17-00

16.06.2021г.

*Ревизия оборудования РУ-10/0,4кВ КТП-32 уборка в помещении* тр-ра, протяжка контактных соединений, приварка петли двери РУ-10кВ, монтаж калиброванных предохранителей. Замер нагрузок и напряжений. После включения замер нагрузок. Время работ с 8-00 до 12-00 **(Отключение Детский сад Колокольчик**)

Монтаж провода СИП, демонтаж провода А-50 фид. Комунальная с ЗТП-29 с 13-00 до 17-00

17.06.2021г

КТП-38 монтаж грозозащиты,разрядников, ревизия оборудования, протяжка контактных соединений, нанесение оперативных наименований, Замер нагрузок и напряжений после включения КТП**. (Отключение Улицы Правды,Жданова,Мира)** Время работ с 8-00 до 12-00

Летний замер нагрузок и напряжений с покосом травы вокруг ЗТП,КТП№ 9,10,11,12. время работ с 13-00 до 17-00

18.06.2021г.

ЗТП-55 РУ-10кВ- ревизия силового тр-ра, чистка изоляторов, монтаж запирающих устройств в РУ-10кВ ЯЧ-10кВ, ремонт дверей РУ-10кВ, вРУ-0,4кВ монтаж привода рубильника фид. Механизаторов, выправка траверсы выход фид. Механизаторов Опиловка ВЛ-0,4кВ фид. Кирова с ЗТП-55 мжду опорами №11,12-13,47-48,52-53,57-58,64,8-8/1 Время работ с 8-30 до 17-00

**( Отключение Улицы Полевая,Механизаторов,Кирова,РТП-1,РТП-2)**

19.06.2021г.

Летний замер нагрузок и напряжений с покосом травы вокруг ЗТП,КТП№ 13,14,15,16,17,18.

20.06.2021г.

Летний замер нагрузок и напряжений с покосом травы вокруг ЗТП,КТП№ 19,20,21,22,23.